项目编号：CKGS2022001

四川省川康资产经营有限责任公司

空调设备采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：四川省川康资产经营有限责任公司

中国·四川·自贡

二〇二二年四月

# 谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 采购预算：小写：44276.00元；大写：肆万肆仟贰佰柒拾陆元整。 超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 | 最高限价（总价）:小写：采购预算：44276.00元；大写：肆万肆仟贰佰柒拾陆元整。 超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 资质要求 | 1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的； 2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 3.具有生产或经营与本次采购内容相符的资质。 |
| 6 | 诚信情况声明函 | 响应人应当提供本谈判文件格式1规定的《诚信情况声明函》原件；未提供的，响应无效。 |

## 供应商响应文件准备资料

## 2.1资格证明材料（此项资料请单独用信封密封加盖鲜章，未提供完全的，响应无效）

2.1.1响应人应当提供本谈判文件格式1规定的《诚信情况声明函》原件。

## 2.1.2投标人的营业执照副本复印件加盖投标人鲜章。

## 2.1.3组织机构代码证复印件加盖鲜章（三证合一不提供）。

## 2.1.4税务登记证复印件加盖鲜章（三证合一不提供）。

2.1.5法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公司鲜章）。

2.1.6法定代表人/负责人授权委托书（格式2）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

## 2.2其他响应文件（技术部分和商务部分，包括但不限于以下内容）（此项资料请单独用信封密封加盖鲜章）

2.2.1技术服务应答：供应商按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对本项目的技术指标、参数、技术要求和商务要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答包括下列内容：

（1）响应产品的品牌、型号（包括详细的技术指标和参数）（未提供的，响应无效）；

（2）技术方案、项目实施方案；

（3）售后服务相关资料；

（4）技术要求应答表（格式3）（未提供的，响应无效）

2.3报价资料（此项资料请单独用信封密封加盖鲜章）

2.3.1请投标人将首轮投标报价单盖章后用信封密封好，并在封口处加盖公司鲜章后带到招标现场，最终报价现场填写。

2.3.2所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、培训、检验、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。（报价单见附件二,未提供的，响应无效）

2.4提供的所有响应文件（资格、技术、商务要求等）均提供1个正本2个副本。（报价除外）

- 采购项目参数、服务及其他商务要求

- 一、项目概述

- 四川省川康资产经营有限责任公司拟采购空调设备一批，报价包含此批货物的人工、运输、搬运、售后服务及税率等所有费用。

- 项目清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式天井机 | 1.制冷量：≥12000W 2.制冷功率：≤3600W 3.制热量：≥13000W 4.制热功率：≤3620W 5.电辅热功率：≥2100W 6.能效比/能效等级：≥2级 7.噪音(室内）：≤49dB(A) 8.防水等级：≥IPX4 9.噪音(室外）：≤58dB(A) 10.防触电保护类别：I | 台 | 4 |
| 2 | 壁挂式挂机 | 1.制冷量：≥3500W 2.制冷功率：≤930W 3.制热量：≥4600W 4.制热功率：≤1160W 5.电辅热功率：≥1000W 6.能效等级：≥2级 7.噪音(室内）：≤41dB(A) 8.防水等级：≥IPX4 9.噪音(室外）：≤50dB(A) 10.防触电保护类别：I | 台 | 1 |
| 3 | 紫铜管 Φ9.52+B1级橡塑保温 | 1.规格：Φ9.52+B1级抗菌、防霉橡塑保温 2.材质：空调用去磷无缝紫铜管，符合国标GB/T1527-1997 3.紫铜管厚度≥0.8mm 4.保温厚度≥20mm | m | 76 |
| 4 | 紫铜管 Φ15.88+B1级橡塑保温 | 1.规格：Φ15.88+B1级抗菌、防霉橡塑保温 2.材质：空调用去磷无缝紫铜管，符合国标GB/T1527-1997 3.紫铜管厚度≥1.0mm 4.保温厚度≥20mm | m | 76 |
| 5 | U-PVC冷凝水管DN25+B1级橡塑保温 | 1.规格：DN25+B1级抗菌、防霉橡塑保温 2.材质：UPVC管 3.连接方式：粘接 4.保温厚度≥13mm | m | 70 |
| 6 | 电源电缆RVB-5*2.5 | 1.名称：铜芯多股绝缘导线 2.型号：RVB-5*2.5 3.材质：铜芯软线 4.保护：采用DN20-PVC管保护 | m | 76 |
| 7 | 控制电缆RVVP-2*0.75 | 1.名称：铜芯多股绝缘导线 2.型号：RVVP-2*0.75 3.材质：铜芯软线 4.保护：采用DN20-PVC管保护 | m | 76 |

★三、商务要求

1.交货地点及费用负担：成交供应商免费送货至采购人指定地点，包括货物的运输、搬运、安装、调试及售后服务等，所发生的费用由成交供应商负责。

2.付款方式：验收合格后，甲方在收到供应商提供的有效票据30日内付款95%，剩余5%在质保期满后无质量问题30日内一次性付清。

3.供货时间及地点：合同签订之日起10日内完成供货。地点:四川省自贡市沿滩区四川卫生康复职业学院东部新城新校区采购人指定地点。

4.验收标准：采购人对所交产品按照本项目采购文件中的技术规格要求及和国家有关标准进行现场验收，质量达到技术要求的，给予签收，若验收不合格，责令成交供应商进行整改，经整改仍不合格的，采购人有权解除合同，造成损失由成交供应商全部承担。

5.质保期：最低一年。货物质量要求：成交供应商所提供的货物如发现有质量问题，应承诺予以无偿更换。若更换不及时，造成交货延误的，成交供应商应赔偿因此所造成的损失。

6.售后服务：货物实行“三包”（含质量问题的免费包换）。

7.知识产权：成交供应商应保证采购人在使用相应货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或工业设计权等的起诉。

8.违约责任：如成交供应商向采购人提供虚假伪劣产品或存在质量问题的产品，采购人有权拒绝验收付款。

★注：本章采购需求的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 格式1 诚信情况声明函

资格声明函

致：四川省川康资产经营有限责任公司

作为（项目名称、项目编号）的响应人，我方郑重声明：

- 我方具有独立承担民事责任的能力，见我方提交的营业执照等证明文件。

- 我方具有良好的商业信誉，参加本次政府采购活动前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内的行为；参加本次政府采购活动前三年内，也没有因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约，被有关部门处罚（处理）的行为。

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 我方具备法律、行政法规规定的其他强制性条件。

- 参加本次采购活动，我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 参加本次采购活动，我方不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 参加本次采购活动，我方不存在单位实际控制人或者中高级管理人员同时是采购代理机构工作人员。

- 参加本次采购活动，我方不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

- 参加本次采购活动前，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 参加本次采购活动前，我方单位及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

我方对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

- 格式2 法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

致：四川省川康资产经营有限责任公司

（供应商全称）法定代表人/负责人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：            ）的响应。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我公司承担。

代理人无转委托权，本授权书自签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：XXX

法定代表人/负责人（签字）：XXX

授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

附：代理人身份证复印件（加盖公章）

说明：

（1）上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

（2）响应文件均由供应商法定代表人/负责人签字的,响应文件中可不提供该附件的内容。

格式3 技术要求应答表

技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判采购文件要求 （详见谈判采购文件） | 响应文件的应答情况 （响应产品实际参数） |
| --- | --- | --- |

★注：1、供应商根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、供应商应根据谈判文件要求，逐条填写物资品牌、规格型号、参数、价格、响应情况等，否则视为无效响应。

供应商名称（公章）：XXX

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

★注：本章采购需求的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。