四川卫生康复职业学院实训室线路改造报价单

根据四川卫生康复职业学院实训室线路改造的要求：

从学生活动中心配电房引专线至一教C区（长度约320米长，潜在供应商需自行考虑满足实训室用电需求，同时满足380V及220V用电需求，功率不低于50千瓦，电缆材质为铜芯，建议不低于4*25+1*16），需新建配电柜（配电柜满足实训室仪器用电需求及满足国家相应规范）一个，满足实训室用电需求：

C101实训室：新建及安装线长约80米及配套插座，线路需方形线槽覆盖，满足4台仪器同时运行共计16千瓦（插座不少于8个，潜在供应商自行考虑电缆大小，材质要求，铜芯）；线路新建380V电源满足设备使用需求；

C104实训室：新建及安装线长约120米及配套插座（走天线），仪器同时运行最大功率按照20千瓦考虑，线路需方形线槽覆盖，满足恒温水箱用电、工作台8个及其他普通用电需求（按四台恒温水箱同时运行考虑，插座不少于12个，潜在供应商自行考虑电缆大小，材质要求，铜芯）；

C108实训室：5台仪器同时运行最大功率按照10千瓦考虑，新建及安装线长约80米及配套插座（插座不少于10个，其中5个需与相应仪器配套，（非常规）），线路需方形线槽覆盖（潜在供应商自行考虑电缆大小，材质要求，铜芯）。

我公司                     报价为        元（报价为固定包干价，含税、人工、材料等所有费用）

（公司名称加盖章）

年  月  日